湖南科技学院南大门新征土地规划报批——

建筑方案设计要点

根据用地现状及学校使用功能需求，我校已委托永州市建筑设计院有限公司做出了初步规划设计方案。根据该项目规划报批的要求，需提供建筑方案设计，满足规划报批的设计深度，同规划方案一并报批，直至报批通过。

- 一、产教融合大楼

- 1、一楼大厅设计在南面中部位置，大厅入口设计雨棚。

- 2、一至六层设计实验室及配套用房，七至十层设计办公休息室及配套用房，十一设计一间约100人大会议室及三间研讨室等配套用房。

- 二、学生宿舍楼

- 1、学生宿舍建筑面积设计规模为17000m2左右，建议学生宿舍南面设计为6人标准间，北面设计为4人标准间，满足1700个床位以上。

- 2、消防水池、配电房等配套用房设计在一层架空层，层高设计满足人员出入。

- 四、学生食堂

- 1、一层以学生大众餐厅为主，东面入口区域设计学生生活超市。

- 2、二层设计特色经营。

- 3、三层设计大众餐厅、操作间及部分包厢。

- 4、四层设计报告厅及配套用房。

- 5、所有操作间设计功能满足行政主管部门使用要求。

- 湖南科技学院基建处

- 2023年7月3日